## Sheet1
床暖房部材参考価格プラン
熱 源 （ガス）
（消費税別途加算）
帖 数 | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 合 計 | 帖 数 | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 合 計
6 帖 | 床トピアパネル 600ｘ600ｘ12mm | 20 | 枚 | 3300 | 66000 | 12 帖 | 床トピアパネル 600ｘ600ｘ12mm | 41 | 枚 | 3300 | 135300
1回路 | シームレスパイプ ： 7A x Ф10mm | 100 | M | 360 | 36000 | 2回路 | シームレスパイプ ： 7A x Ф10mm | 200 | M | 360 | 72000
| アルミテープ （50ｍ巻） | 1 | 本 | 5500 | 5500 |  | アルミテープ （50ｍ巻） | 2 | 本 | 5500 | 11000
床面積：9.2㎡ | 熱動弁なしヘッダー：LH-20F(L550) | 1 | セット | 6800 | 6800 | 床面積：18.7㎡ | 熱動弁なしヘッダー：LH-20F(L550) | 1 | セット | 6800 | 6800
放熱面積：7.36㎡ | CHジョイント：CHジョイント7A・10コ入 | 1 | セット | 6800 | 6800 | 放熱面積：14.96㎡ | CHジョイント：CHジョイント7A・10コ入 | 1 | セット | 6800 | 6800
敷設率：80％ | 〃 PEバンド7A・１０コ入 | 1 | セット | 500 | 500 | 敷設率：80％ | 〃 PEバンド7A・１０コ入 | 1 | セット | 500 | 500
| 〃 CHクリップ・１０コ入 | 1 | セット | 700 | 700 |  | 〃 CHクリップ・１０コ入 | 1 | セット | 700 | 700
| QF止水栓：CH-H1F(クリップ付・1ケ入) | 1 | セット | 1200 | 1200 |  | QF止水栓：CH-H1F(クリップ付・1ケ入) | 1 | セット | 1200 | 1200
| L-CH止水栓：902235 1コ入 | 1 | セット | 500 | 500 |  | L-CH止水栓：902235 1コ入 | 1 | セット | 500 | 500
| 熱源機 GD-600WH 6,000Kcal/h | 1 | 台 | 99000 | 99000 |  | 熱源機 GD-600WH 6,000Kcal/h | 1 | 台 | 99000 | 99000
| コントローラー FHR-13 | 1 | 台 | 18000 | 18000 |  | コントローラー FHR-13 | 1 | 台 | 18000 | 18000
|  |  |  | 合 計 | 241000
| 実使用想定パイプｍ数 （約70ｍ） | [5 empty] | 実使用想定パイプｍ数 （約144ｍ） |  |  | 合 計 | 351800
| パネル内配管長：50ｍ | [5 empty] | パネル内配管長：103ｍ
8 帖 | 床トピアパネル 600ｘ600ｘ12mm | 27 | 枚 | 3300 | 89100 | 16 帖 | 床トピアパネル 600ｘ600ｘ12mm | 56 | 枚 | 3300 | 184800
2回路 | シームレスパイプ ： 7A x Ф10mm | 100 | M | 360 | 36000 | 3回路 | シームレスパイプ ： 7A x Ф10mm | 200 | M | 360 | 72000
| アルミテープ （50ｍ巻） | 2 | 本 | 5500 | 11000 |  | アルミテープ （50ｍ巻） | 3 | 本 | 5500 | 16500
床面積：12.4㎡ | 熱動弁なしヘッダー：LH-20F(L550) | 1 | セット | 6800 | 6800 | 床面積：25.2㎡ | 熱動弁なしヘッダー：LH-20F(L550) | 1 | セット | 6800 | 6800
放熱面積：9.92㎡ | CHジョイント：CHジョイント7A・10コ入 | 1 | セット | 6800 | 6800 | 放熱面積：20.16㎡ | CHジョイント：CHジョイント7A・10コ入 | 1 | セット | 6800 | 6800
敷設率：80％ | 〃 PEバンド7A・１０コ入 | 1 | セット | 500 | 500 | 敷設率：80％ | 〃 PEバンド7A・１０コ入 | 1 | セット | 500 | 500
| 〃 CHクリップ・１０コ入 | 1 | セット | 700 | 700 |  | 〃 CHクリップ・１０コ入 | 1 | セット | 700 | 700
| QF止水栓：CH-H1F(クリップ付・1ケ入) | 1 | セット | 1200 | 1200 |  | QFジョイント：（3/4）CH-J20AOF | 1 | セット | 1800 | 1800
| L-CH止水栓：902235 1コ入 | 1 | セット | 500 | 500 |  | QF止水栓：CH-H1F（クリップ付・1ケ入） | 1 | セット | 1200 | 1200
| 熱源機 GD-600WH 6,000Kcal/h | 1 | 台 | 99000 | 99000 |  | L-CH止水栓：902235 3コ入 | 1 | セット | 1500 | 1500
| コントローラー FHR-13 | 1 | 台 | 18000 | 18000 |  | 熱源機 GD-1201WH 12,000Kcal/h | 1 | 台 | 145200 | 145200
|  |  |  | 合 計 | 269600 |  | コントローラー FHR-13 | 1 | 台 | 18000 | 18000
| 実使用想定パイプｍ数 （約95ｍ） | [5 empty] | 実使用想定パイプｍ数 （約196ｍ） |  |  | 合 計 | 455800
| パネル内配管長：68ｍ | [5 empty] | パネル内配管長：140ｍ
10 帖 | 床トピアパネル 600ｘ600ｘ12mm | 34 | 枚 | 3300 | 112200 | 20 帖 | 床トピアパネル 600ｘ600ｘ12mm | 70 | 枚 | 3300 | 231000
2回路 | シームレスパイプ ： 7A x Ф10mm | 200 | M | 360 | 72000 | 4回路 | シームレスパイプ ： 7A x Ф10mm | 300 | M | 360 | 108000
| アルミテープ （50ｍ巻） | 2 | 本 | 5500 | 11000 |  | アルミテープ （50ｍ巻） | 4 | 本 | 5500 | 22000
床面積：15.6㎡ | 熱動弁なしヘッダー：LH-20F(L550) | 1 | セット | 6800 | 6800 | 床面積：31.7㎡ | 熱動弁なしヘッダー：LヘッダーCH-3SA | 1 | セット | 6800 | 6800
放熱面積：12.48㎡ | CHジョイント：CHジョイント7A・10コ入 | 1 | セット | 6800 | 6800 | 放熱面積：25.36㎡ | CHジョイント：CHジョイント7A・10コ入 | 1 | セット | 6800 | 6800
敷設率：80％ | 〃 PEバンド7A・１０コ入 | 1 | セット | 500 | 500 | 敷設率：80％ | 〃 PEバンド7A・１０コ入 | 1 | セット | 500 | 500
| 〃 CHクリップ・１０コ入 | 1 | セット | 700 | 700 |  | 〃 CHクリップ・１０コ入 | 1 | セット | 700 | 700
| QF止水栓：CH-H1F(クリップ付・1ケ入) | 1 | セット | 1200 | 1200 |  | QFジョイント：（3/4）CH-J20AOF | 1 | セット | 1800 | 1800
| L-CH止水栓：902235 1コ入 | 1 | セット | 500 | 500 |  | QF止水栓：CH-H1F（クリップ付・1ケ入） | 1 | セット | 1200 | 1200
| 熱源機 GD-600WH 6,000Kcal/h | 1 | 台 | 99000 | 99000 |  | L-CH止水栓：902235 3コ入 | 1 | セット | 1500 | 1500
| コントローラー FHR-13 | 1 | 台 | 18000 | 18000 |  | 熱源機 GD-1201WH 12,000Kcal/h | 1 | 台 | 145200 | 145200
|  |  |  | 合 計 | 328700 |  | コントローラー FHR-13 | 1 | 台 | 18000 | 18000
| 実使用想定パイプｍ数 （約119ｍ） | [5 empty] | 実使用想定パイプｍ数 （約245ｍ） |  |  | 合 計 | 543500
| パネル内配管長：85ｍ | [5 empty] | パネル内配管長：175ｍ
* 熱源機からパネルまでの距離により、本プランよりパイプの必要ｍが長い事もあります。
* シームレスパイプの出荷単位は、1巻100ｍ・300ｍの2種類限定となります。